RoboX × 云康 合作交流纪要

具身智能 × 生命科学实验室自动化 ｜ 具身智能 × 医疗健康场景

（合并清理版）

| 项目 | 信息 |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2026年8月19日（周三）晚 ｜ 2026年8月20日（周四）上午，两场连续交流 |
| 会议形式 | 座谈会 + 云康实验室实地参观 |
| RoboX 参会 | 明修（创始人）、田明（产品负责人）、Anson、碧莹 |
| 云康参会 | 张勇（董事长）、庄磊（股东）、徐国利（运营副总裁）、实验室陪同人员 |
| 特邀嘉宾 | 董博欣（诺辉资本） |

一、关键内容总结

1. 云康业务概况

- 云康是大型第三方医学检验与病理诊断集团，在广州区域检验病理规模排名前列，远程诊断与人工智能诊断位居全国前列。

- 核心业务：染色体核型分析、组织病理（切片/染色/封片）、细胞病理（宫颈癌筛查）、超微病理（电子显微镜肾穿诊断）、免疫组化与原位杂交、核酸检测（PCR）等。

- 拥有海量病理样本库：成立二十余年全部样本留存（组织样本留存 20 年，仓储约 3000 平方米），数字化扫描与远程平台已管理全国约 300 家医院病理科，线上每日诊断约 600–700 例。

2. 核心机会判断（双方共识）

- 云康存在大量高价值的"手工 + 非标 + 重复"操作环节：制片（接种/离心/滴片）、染色、切片、取材、加样等，是最适合具身智能切入的真实场景。

- 明修明确提出：机器人天然为数字化而生，场景必须重新设计，而非简单人机协同；要挑选"动作标准化程度高 + 刚需 + 出错成本高"的场景切入，先做 MVP 再复制。

- 触觉是医疗操作的核心：取材深浅、加样刻度、切片力度等均依赖触觉，与 RoboX 触觉优先的技术路线高度契合。

- 双方在"标准锁定"上达成高度共鸣：张勇提出病理金标准与标准锁定是商业模式最高段位；云康可在具身智能应用场景认证（5000 场景级）上为 RoboX 背书。

3. 达成的主要合作意向

| 方向 | 要点 |
| --- | --- |
| 联合实验室 | 双方联合挂牌"具身智能 × 生命健康"联合实验室（虚实结合），前期以交流、培训、场景开放为主，后续逐步实体化；可先签 MOU + 保密协议快速启动 |
| 实验室自动化 | 以染色体制片、细胞病理制片、加样等为切入点，梳理流程、定义动作，推进自动化/机器人化改造 |
| 数据与数采 | 云康提供真实医疗场景与数据基础，RoboX 提供模型/算法与触觉能力；探索"国内训练 + 海外实践"模式 |
| 康复养老 | 依托民政部养老机器人标准体系，探索养老场景（巡检、跌倒监测、服药、大屏交互）与康复机器人项目 |
| 海外布局 | 张勇提出在香港设立检测中心（土地与资金政策优惠），RoboX 可参与运营流程设计再造与智能化，构建出海窗口 |
| 超声方向 | 探讨触觉 + 超声探头结合、手持超声 C 端产品、新疆两癌筛查（乳腺癌 AI 判读，精确率约 90%）等项目合作 |

4. 后续行动项

| 时间 | 行动 |
| --- | --- |
| 1 周内 | 双方梳理初步合作想法与框架，形成书面材料 |
| 近期 | 签署联合实验室 MOU 与保密协议，明确挂牌形式与工作机制 |
| 9 月初 | RoboX 赴华东（苏州/杭州/上海）实地考察养老场景，云康引荐资源；同步推进康复养老项目接触 |
| 持续 | 交叉培训：RoboX 输出模型/算法认知，云康输出医疗专业认知；以具体检测流程（如 HPV 取材、制片）为单位核算单位成本 |

二、第一场（8 月 19 日晚）：具身智能与生命科学实验室自动化合作研讨

1. 染色体核型分析：AI 辅助诊断的现状

云康方首先介绍了染色体核型分析业务。许多先天性疾病与染色体变异相关，染色体形态需通过染色在 1000 倍显微镜下观察。诊断第一步是计数（染色体数量），第二步是观察形态学变化（如二号染色体臂断裂、易位等）。过去在显微镜下人工计算绘制核型，现在通过扫描仪扫描标准染色体核心，再进行计数、分割、排列与诊断。

AI 目前可做初步诊断，但仍属辅助性质：计数准确率较高，形态学诊断仍依赖经验丰富的医师最终决策。云康有几十位诊断医师在显微镜下对核型进行审核确认，且常有一些未见过的特殊变异，是容易出科研成果的方向。AI 训练主要基于历史诊断数据，以视觉为主。

2. 制片流程：最值得自动化的环节

制片是染色体诊断的前置关键流程，包括：接种（血液接种到培养基）→ 培养（约 68 小时）→ 收获（加入对应离心管）→ 离心 → 低渗（37 度水浴约 30 分钟，使细胞膨胀破膜）→ 预固定 → 固定（清除红细胞碎片等杂质）→ 滴片 → 染色。

云康方强调，制片全流程中人工操作最容易出错的是"三次转换"：一是样本从原始容器转入离心管；二是培养好的样本倒入离心管；三是细胞转液滴片到玻片时的对应关系。这三步目前依赖人工目视核对，是自动化改造的最佳切入点。

云康方："容器转换时容易出错，这是人对常出错的地方。" "三次转换是我们技术操作中最容易出错的地方。"

此外还有离心机操作、滴片（需用冰片保证细胞展开、结构清晰）、染色（生理盐水、胰酶溶液、染液三种液体，需调色固定后批量消化染色）等环节，均有标准化流程，适合自动化。

3. 细胞病理与组织病理

细胞病理主要用于宫颈癌筛查（宫颈脱落细胞），样本进机后自动完成制片与染色，上料下料相对简单，细胞 AI 已比较成熟。云康拥有高通量扫描系统，每次可扫 200–400 片，数字化图像上按细胞大小、细胞核比率、颜色深度等判断问题，医生做复核。

组织病理是实体组织切除后的直接制片，切片动作是操作难点，传统培训需 1–2 年，云康要求技术员 6–8 个月内掌握以降低成本。组织切片完成后捞入水中，用玻璃片捞出、染色、封片，每一步都有严格质量要求。组织病理 AI 难度远大于细胞病理——组织图像差异极大，需要大量标注数据训练，目前主要依赖医生判读。

免疫组化与原位杂交（FISH 荧光探针）是近二十年发展最快的病理技术，通过抗体标记蛋白表达、探针标记基因突变，用于靶向药与疾病诊断。云康已具备完整技术体系。

4. 核酸检测（PCR）：生物安全与标准化

核酸（PCR）检测流程高度标准化：从管中抽取样本或试剂（如 5 微升）加入管子、盖盖、上机，不断重复同一动作。云康高峰时每天数百台设备运转，全国核酸检测人员约 200 人。

生物安全方面：样本送到实验室时多已灭活，感染人的风险大大降低，核心风险是样本间交叉污染影响结果准确性。因此实验室采用层流系统、负压气流设计、功能分区（感染/非感染两套实验室），操作需在通风橱内进行。这决定了机器人若进入该场景，必须满足医疗设备注册（一类/二类/三类）与实验室准入要求，且从业者需持检验师证上岗。

5. 自动化机会讨论：明修的观点

明修在参观后提出：这些非标操作（识别样本位置、观察吸取刻度、精细化滴片）正是具身智能的机会——机器人要能像人一样"识别 + 动作分解 + 触觉反馈"。同时他强调：

明修："机器人天然是为数字化而生的，它不是靠自然语言去写字。" "场景要重新设计，产品不能简单采购组合；不是让机器人替代人单独做，而是整体重构操作线。" "要挑选动作标准化、有刚需、出错成本高的场景，重新设计流程，先做起来。"

针对出海，明修认为标准化程度高的检验项目（如核酸检测、特定检验）更适合先出海——"国外是'有和无'的问题，你有机器人和自动化能力，他就需要你"。张勇补充香港/海外设立检测中心的想法，认为"国内省的是成本的钱，到国外是生死的问题"。

三、第二场（8 月 20 日上午）：具身智能与医疗健康场景合作探讨

1. 实验室参观：从制片到诊断全流程

上午继续深入参观。技术员现场演示了接种、收获、离心、滴片等操作，云康方再次强调三次转换的易错点，以及培养箱 68 小时节点、低渗/固定/染色的时间控制。参观超微病理区时介绍：电子显微镜设备价值约 1000 万元（广东第三方检验机构中仅少数拥有），主要用于肾穿病理诊断——肾穿是肾病诊断的金标准，检测一次约 3000 元，对肾衰、肾病分型用药至关重要，属刚需。

2. 远程病理诊断平台：数字化运营的样板

云康展示了数字化病理值班平台：前端约 300 家医院病理科在本地完成取材、切片、染色后数字化扫描上传，病理医生在云端阅片、诊断、发报告。平台每日线上诊断 600–700 例，并已解决术中冰冻切片 40 分钟内出结果的关键需求。这套体系由云康整体运营（含医联体区域检验病理中心），专家不必到现场，可在医院或家中阅片。

张勇："15 年前我负责病理室运营，15 年后我们把远程数字化体系搭建完成，管理两三百家病理科。" "病理是取样过程，以点带面——组织是患者肿瘤最后留存的唯一样本，要留 20 年。"

明修对此深有共鸣：远程医疗对医疗资源不平衡的中国意义重大（现场展示的贵州毕节病例即是一例），也印证了"标准 + 数据 + 运营"的商业模式。

3. 超声与触觉：被忽略的高价值方向

双方探讨了超声方向。与 CT 等成熟影像 AI 不同，B 超数据量大、实时、强依赖探头方位与手法，缺乏方位数据，是 AI 化的难点——但这恰恰是触觉的用武之地。张勇指出：如果机械臂能定位、感知按压力度并配合探头移动，可以沉淀大量"手法 + 图像 + 部位"的配对数据，形成护城河。

云康在新疆有成熟项目：依托南科大团队为新疆医疗资源薄弱地区做两癌筛查，乳腺癌 AI 判读精确率约 90%，已发展数百家机构。此外还有手持超声 C 端产品（如首超、迈瑞）方向，结合手机即可使用，临床急救与家庭自检场景广阔。

4. 康复与养老：民政部标准体系下的机会

云康已在养老领域深入布局：是民政部指定的养老机器人标准制定单位之一，正在考虑收购养老机构。张勇介绍了轮式机器人巡检（红外/毫米波雷达跌倒监测）、服药管理（大字屏交互、一键呼叫子女）等强商业化场景。

康复方面，专家反馈医院康复科相对边缘化、预算有限，但康复医院本身有医保与利润动力，且养老机构可配置康复设备。明修团队分享了傅立叶机器人、脑机接口（日本康复学院院士案例）等案例，认为康复养老比纯实验室自动化更接近落地。双方约定 9 月初赴上海、苏州、杭州实地考察养老场景。

5. HPV 取材：典型的触觉灵巧操作

张勇提出 HPV/宫颈癌筛查的取材环节是典型的具身智能机会：取材需要取到宫颈深部脱落细胞，深浅全靠触觉——"触觉捅得太深就会伤到人"；取材质量直接影响筛查准确性。当前依赖医生操作，若能实现"标准化取材 + 自我取材器具"，市场空间巨大。这与 RoboX 触觉世界模型（TacWM）的技术方向完全吻合。

6. 联合实验室与标准锁定

双方重点讨论了联合实验室的落地形式：从挂牌（MOU）到协议、再到实体注册（公司或民非机构），虚实结合、前期少投入。明修强调以真实场景拉动技术突破，聚焦"灵巧性 + 智能"两个维度，18 个月内做一个真实有价值的产品。

张勇从商业模式高度提出"标准锁定"：病理金标准是行业段位最高的商业模式——定义标准者通吃，行标变国标，大家都按你的来。他提出云康可为机器人应用场景提供认证背书（5000 场景级认证），帮助 RoboX 建立安全边界公信力。

张勇："商业模式中段位最高的是标准锁定。如果你能定义标准，行标会变成国标，大家都按照这个来，连模型都按照这个来。" "我们代表在诊断领域达到全球最高水平，可以把机器人在应用场景的认证作为任何一环，别人不会怀疑你的安全边界。"

7. 明修总结：聚焦与海外

明修总结两场交流：双方梦想契合（云康做生命科学，RoboX 打造像人一样的智能新生命物种），合作基础扎实。下一步聚焦 1–2 个方向：一是以具体检测流程（如染色体制片、HPV 取材）为单位做 MVP、算清单位成本；二是结合香港检测中心的海外布局，把"国内训练 + 海外实践"走通。

席间还提到宇树科技上市新闻：创始人王兴兴以超千亿元身家成为 90 后新首富，宇树总市值约 4449 亿元——印证具身智能赛道资本热度，也增强了双方对该赛道的信心。

四、附注

- 本纪要由 8 月 19 日晚《具身智能与生命科学实验室自动化合作研讨》与 8 月 20 日上午《具身智能与医疗健康场景合作探讨》两份录音转写合并整理，按主题重构为连贯文本；个别转写噪声已清理，重要表述以引号标注。

- 转写中涉及的行业术语按内部口径修正："素材"指数采（数据采集），"巨神智能/聚神智能"指具身智能。

- 参会人员信息由 RoboX 团队提供；云康方职务为转写稿及口头信息整理，如有出入以实际为准。

整理时间：2026-08-22