石蜡切片捞片 项目实施细则

甲方：Pasontech HK Limited

乙方：睦灵科技（杭州）有限公司

丙方：____________（签署时填入具体机构）

签署日期：________年______月______日

鉴于：

1. 为规范组织病理切片制备中「石蜡切片捞片」操作任务的实施，明确三方职责与技术指标，特制定本细则；

2. 本细则依托甲方协调的病理实验环境、乙方灵巧手操作系统及丙方提供的切片设备与实验场地而制定；

3. 三方本着平等互利、优势互补的原则，经友好协商，就本项目操作任务实施细则达成一致。

第一条 项目内容

本细则项下操作任务为：组织样本经切片机完成组织切片并展片后，由灵巧手完成载玻片捞取操作。

目标：通过灵巧手精确执行展片后的切片捞片流程，实现石蜡切片从水浴至载玻片的稳定附着与放置，保障切片质量与操作效率，减少人工干预。

第二条 操作流程

本项目操作流程分为以下步骤：

（1）切片机完成组织切片并进行展片处理；

（2）灵巧手通过视觉识别并定位水浴中的切片；

（3）灵巧手以特定角度将载玻片浸入水面，使切片附着于载玻片；

（4）切片附着完成后，灵巧手完成取片与放置操作；

（5）将放置好的载玻片传至烘烤工位，完成捞片流程。

第三条 三方分工

1. 甲方负责整体项目协调，对接并协调丙方场地、设备与人员资源，推动项目按期开展与落地；

2. 乙方负责灵巧手及配套系统的技术方案设计、设备部署、现场调试、算法模型与数据采集，负责完成操作任务并达到本细则约定的技术指标；

3. 丙方负责提供操作任务所需的场地、设备与人员支持，配合开展操作与数据采集，确保现场安全与规范运行。

第四条 技术指标与验收标准

4.1 技术指标：

（1）捞片成功率≥95%；

（2）单片操作时间≤30 秒；

（3）切片无破损率≥98%；

（4）载玻片放置精度±1mm。

4.2 验收标准：

（1）连续运行 100 片无人工干预；

（2）捞片成功率达标；

（3）单片操作时间达标。

第五条 知识产权

1. 各方在合作前已拥有的知识产权归各自所有，不因本细则的实施而发生转移；

2. 本细则项下形成的场景解决方案及相关成果的知识产权由甲、乙双方共同享有，丙方在约定范围内享有免费使用权；

3. 操作与训练过程中采集的数据归丙方所有，乙方在约定范围内获得数据训练许可，用于算法与模型优化。

第六条 时间安排

1. 启动时间：本细则经三方签署盖章之日起生效并启动实施；

2. 实施周期：自启动之日起 90 个工作日内完成本细则约定的操作任务、指标测试与验收；

3. 验收节点：实施周期内，乙方完成设备部署与联调后提交验收申请，三方共同组织现场验收；验收通过后由三方共同签署验收确认单。

第七条 其他

1. 本细则一式叁份，甲、乙、丙三方各执壹份，具有同等法律效力；

2. 本细则的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律；

3. 本细则未尽事宜，由三方另行协商并签订补充协议，补充协议与本细则具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

甲方（盖章）：Pasontech HK Limited
授权代表签字：____________________
日期：________年______月______日

乙方（盖章）：睦灵科技（杭州）有限公司
授权代表签字：____________________
日期：________年______月______日

丙方（盖章）：____________
授权代表签字：____________________
日期：________年______月______日